附件2：泵类设备临时抢修及技术指导服务范围及要求：（包括但不限于以下内容，最终以工作表单为准）

| 设备属性 | 项目名称 | 预估工时（h） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口直径DN100以上 | 机械密封、轴、轴承、叶轮、联轴器等易损件更换 | 520 | 单次检修工时≤4h，2人 |
| 出口直径DN200以上 | 机械密封、轴、轴承、叶轮、联轴器等易损件更换 | 1080 | 单次检修工时≤6h，3人 |
| 出口直径DN300以上 | 机械密封、轴、轴承、叶轮、联轴器等易损件更换 | 1280 | 单次检修工时≤8h，4人 |
| 出口直径DN400以上 | 机械密封、轴、轴承、叶轮、联轴器等易损件更换 | 800 | 单次检修工时≤10h，4人 |
| 出口直径DN100以上 | 整泵解体检修 | 720 | 单次检修工时≤6h，3人 |
| 出口直径DN200以上 | 整泵解体检修 | 960 | 单次检修工时≤8h，4人 |
| 出口直径DN300以上 | 整泵解体检修 | 1200 | 单次检修工时≤10h，6人 |
| 出口直径DN400以上 | 整泵解体检修 | 1440 | 单次检修工时≤12h，6人 |
| 合计 |  | 8000 | （最终工时数量根据人工工时报价进行调整） |